## Hospital-Razdel B
Приложение №1 |  |  |  | Раздел Б
Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ
изготвена по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Решение № РД-НС-04-60/22.10.2018г.
Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | за 12 месеца |  | Прогнозен обем/брой медицински изделия за 12 месечен период | **Максимална прогнозна аналитична стойност за 1 брой МИ | Условия за периодичност и/или количества на доставяните медицински изделия, заплащани от НЗОК | НЗОК заплаща доставените/вложени медицински изделия на:
[5 empty] | Прогнозен обем/брой за 12 месечен период | Обща сума за година
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 | 8
[5 empty] | #REF! | #REF!
1 | *СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА |  |  |  | 3339 | #REF!
1.1 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - механични | 1 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие; шевен ринг с пиролитно или карбоново покритие и различен от Dacron | 48 | #REF! | 1420 | 3150 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 1197 | #REF! |  | 3150 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | С шевен ринг от Dacron | 49 | #REF! |  | 3150 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
1.2 | Сърдечна клапна протеза | Клапи - биологични | 1 | Със стент | 840 | #REF! | 1185 | 3145 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Без стент | 4 | #REF! |  | 3145 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране | 248 | #REF! |  | 3145 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
1.3 | Сърдечна клапна протеза | Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 1 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 680 | #REF! | 970 | 1900 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 215 | #REF! |  | 2000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
1.4 | Сърдечна клапна протеза | Кондюит | 1 | С механична клапна протеза | 41 | #REF! | 65 | 3240 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | С биологична клапна протеза | 1 | #REF! |  | 3240 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | С оформени синуси наValsalva | 16 | #REF! |  | 4400 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
2 | *СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА |  |  |  | 308 | #REF!
2 | *Съдова протеза за гръдна аорта |  | 1 | Съдови протези с желатиново покритие | 113 | #REF! | 300 | 730 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Съдови протези с колагеново покритие | 163 | #REF! |  | 490 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Торакален стент графт | 32 | #REF! | 35 | 5000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
3 | *СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ |  |  |  | 1797 | #REF!
3.1 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - прави | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 303 | #REF! | 1000 | 1080 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 71 | #REF! |  | 660 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3.1 | Дакронови съдови протези тънкостенни | 20 | #REF! |  | 850 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3.2 | Съдови протези тънкостенни - еPTFE | 533 | #REF! |  | 920 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
3.2 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - бифуркационни | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 191 | #REF! | 233 | 1075 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 24 | #REF! |  | 1075 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
3.3 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови заплатки | 1 | Дакронови | 87 | #REF! | 720 | 110 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Полиуретанови | 565 | #REF! |  | 60 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Заплатки от биологичен материал | 3 | #REF! |  | 100 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4 | *СТЕНТ |  |  |  | 47145 | #REF!
4.1 | Стент | Коронарен стент | 1 | Немедикаментоизлъчващи стентове, съдържащи кобалт, хром или платина | хххххх |  | 42500 | 180 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Лекарствоотделящи | 38259 | #REF! |  | 500 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Бифуркационни |  |  |  | 750 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | Резорбируеми |  |  |  | 900 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Коронарни стентграфтове | 27 | #REF! |  | 1327.5 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.2 | Стент | Периферни стентове
4.2.1 | Стент | Периферни стентове | 1.1 | Периферни стентове, монтирани върху балон | 348 | #REF! | 1300 | 930 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
4.2.2 | Стент | Саморазгъващи се периферни стентове | 1 | За артериални съдове | 1803 | #REF! | 2840 | 970 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
|  |  | 2 | За венозни съдове | 1 | #REF! |  | 1030 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
|  |  | 2.1 | За артериални и венозни съдове | 571 | #REF! |  | 970 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
|  |  | 3 | Стент графт за артериални съдове (покрит стент) | 88 | #REF! |  | 900 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
|  |  | 4 | Вена кава филтър | 48 | #REF! |  | 1030 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
|  |  | 5 | Лекарствоотделящи за SFA | 111 | #REF! |  | 800 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
4.2.3 | Стент | Периферни стентове | 1 | Каротидни | 381 | #REF! | 420 | 1047 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
4.2.4 | Стент | Периферни стентове | 1 | Протективни устройства за каротидно стентиране | 319 | #REF! | 350 | 1047 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
4.3 | Балони, излъчващи лекарство | Балони, излъчващи лекарство |  |  | 4681 | #REF! | 5100 | 770 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.4 | Емболизационни материали | За периферни съдове | 1 | Партикули - обикновени | 209 | #REF! | 230 | 280 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.5 | Медицински изделия за ротаблация | Сет за ротаблация, включващ катетър за ротаблация, 1 бр. устройство за придвижване на катетър, 1бр. водач за ротаблация |  |  | 109 | #REF! | 120 | 1483 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.6 | Устройства за затваряне на артериален канал |  | 1 | Устройства - никел/титан | 17 | #REF! | 120 | 1200 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Устройства – титан/керамика |  |  |  |  | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Устройства – метални | 85 | #REF! |  | 480 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.7 | Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации |  | 1 | Устройства – никел/титан | 1 | #REF! | 5 | 480 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Устройства – титан/керамика |  |  |  |  | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Устройства – метални | 3 | #REF! |  | 480 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.9 | Стент графт за аорта | Стент графт за коремна аорта | 1 | Бифуркационен | 84 | #REF! | 100 | 5000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
5 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА |  |  |  | 8077 | #REF! | 8750 |  |  | Лечебно заведение за БМП
5.1 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна | 1 | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна | 1244 | #REF! |  | 1500
|  |  | 2 | Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива с антилуксационен дизайн | 504 | #REF! |  | 1080
|  |  | 3 | Двуполюсна циментно фиксирана със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен) | 2011 | #REF! |  | 1560
|  |  | 4 | Двуполюсна циментно фиксирана с високотехнологичен дизайн и/или артикулация (офсет стебло, керамична глава, капсула от cross linked полиетилен) | 117 | #REF! |  | 1080
5.2 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна | 1 | Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация | 216 | #REF! |  | 1550
|  |  | 2 | Конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 65 | #REF! |  | 1080
|  |  | 3 | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг) | 144 | #REF! |  | 1080
5.3 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана | 1 | Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандратна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1061 | #REF! |  | 1080
|  |  | 2 | Технологично стебло с подобрени механични характеристики и/или разширени възможности в дизайна (анатомично с предимно метафизарно закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 844 | #REF! |  | 1080
|  |  | 3 | Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) | 1556 | #REF! |  | 1080
5.4 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза тип “resurfacing” със запазване на бедрената шийка и част от главата | 1 | Кобалт-хром покривна бедрена шапка и ацетабуларна капсула с механично безвинтово прес-фит закрепване
5.5 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна | 1 | Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула, със или без антипротрузионен ринг | 55 | #REF! |  | 1080
|  |  | 2 | Система с монолитно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 55 | #REF! |  | 1080
|  |  | 3 | Система с модуларно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 171 | #REF! |  | 1080
|  |  | 4 | Ревизионни системи с аугменти от трабекуларен метал за запълване на костни дефекти | 16 | #REF! |  | 1080
5.6 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: туморна | 1 | Системи със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти | 8 | #REF! |  | 1080
|  |  | 2 | Системи за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави | 1 | #REF! |  | 1080
|  |  | 3 | Туморни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни резекции: saddle и stem-cup дизайн на тазовата компонента | 0 | #REF! |  | 1080
5.7 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първично, ревизионно и туморно протезиране | 9 | #REF! |  | 1080
6 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА КОЛЯННА СТАВА |  |  |  | 2197 | #REF! | 2380
6.1 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза - първични | 1 | Уникондилна ендопротеза | 188 | #REF! |  | 1500
|  |  | 2 | Тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки | 3 | #REF! |  | 2700
|  |  | 3 | Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки | 1585 | #REF! |  | 2700
|  |  | 4 | Тотална колянна система с циментово закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа | 237 | #REF! |  | 2700
6.2 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване | 1 | Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и циментно закрепване на тибиалната компонента | 92 | #REF! |  | 2700
|  |  | 2 | Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната компоненти | 1 | #REF! |  | 2700
6.3 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: патело-феморална за приложение при изолирана патело-феморална артроза | 1 | Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена компоненти | 0 | #REF! |  | 2700
6.4 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: ревизионна | 1 | Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти | 49 | #REF! |  | 2700
|  |  | 2 | Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи | 21 | #REF! |  | 2700
|  |  | 3 | Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медио-латерална нестабилност (axial rotating hinge) | 16 | #REF! |  | 2700
6.5 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: туморна | 1 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по обем резекции | 4 | #REF! |  | 2700
|  |  | 2 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир при тежка колянна нестабилност | 1 | #REF! |  | 2700
6.6 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първична, ревизионна и туморна колянна артропластика |  | #REF! |  | 2700
7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/ |  |  |  | 73 | #REF!
7.1 | *КИС |  |  |  | 33 | #REF! | 37 | 33600 | При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС по КП "Глухота - кохлеарна имплантация". | Производител/ТЕ
7.2 | Кохлеарен имплант /КИ/ |  |  |  | 1 | #REF! |  | 22400 | При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ. | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
7.3 | Речеви процесор |  |  |  | 39 | #REF! | 42 | 11200 | НЗОК заплаща при необходимост от подмяна след изтичане на 5 годишен гаранционен срок, по утвърден ред и критерии | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
8 | *ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР |  |  |  | 3902 | #REF!
8.1 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Еднокухинен | 1 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 63 | #REF! | 2000 | 2160 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 800 | #REF! |  | 1990 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - VVIR/SSIR/VVI/SSI | 223 | #REF! |  | 1620 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
|  |  | 4 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с активна фиксация | 43 | #REF! |  | 2130 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с активна фиксация | 711 | #REF! |  | 1998 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
8.2 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Двукухинен | 1 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод | 240 | #REF! | 2240 | 2130 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 39 | #REF! |  | 2160 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 213 | #REF! |  | 2050 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода | 267 | #REF! |  | 2080 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - DDDR/DDD/VDD | 179 | #REF! |  | 1290 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ/Лечебно заведение за БМП
|  |  | 6 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с активна фиксация | 12 | #REF! |  | 2150 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 7 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с активна фиксация | 1112 | #REF! |  | 2080 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
9. | КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  | 225 | #REF! |  |  |  | Лечебно заведение за БМП
[5 empty] | 225 | #REF! | 245 | 139
10 | ЕЛЕКТРОДИ ЗА ПОСТОЯННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР |  |  |  | 83 | #REF! |  |  |  | Лечебно заведение за БМП
10.1 | Електроди с активна фиксация (предсърден или камерен) |  |  |  | 35 | #REF! | 95 | 440
10.2 | Електроди с пасивна фиксация (предсърден или камерен) |  |  |  | 7 | #REF! |  | 440
10.3 | Епимиокарден електрод (униполярен; биполярен) |  |  |  | 12 | #REF! |  | 612
10.4 | Електрод за стимулация на лява камера |  |  |  | 20 | #REF! |  | 1231
10.5 | Дефибрилиращ електрод |  |  |  | 9 | #REF! |  | 2420
11 | МОЗЪЧНА ЛИКВОДРЕНИРАЩА КЛАПНА СИСТЕМА |  |  |  | 280 | #REF! |  |  |  | Лечебно заведение за БМП
11 | Мозъчна ликводренираща клапна система |  | 1 | Системи без програмируемо налягане. | 159 | #REF! | 310 | 1080
|  |  | 2 | Системи с програмируемо налягане. | 121 | #REF! |  | 1080
12 | РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ И/ИЛИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР - СЪВМЕСТИМИ С ЯМР |  |  |  | 409 | #REF! |  |  |  | Лечебно заведение за БМП
12.1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P |  | 1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди | 267 | #REF! | 320 | 5200
|  |  | 2 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-P | 29 | #REF! |  | 3729
12.2 | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD /CRT-D/ |  | 1 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод | 47 | #REF! | 130 | 6000
|  |  | 2 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD VR | 7 | #REF! |  | 6000
|  |  | 3 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди | 28 | #REF! |  | 6000
|  |  | 4 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD DR | 7 | #REF! |  | 6000
|  |  | 5 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди | 20 | #REF! |  | 6000
|  |  | 6 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-D | 4 | #REF! |  | 6000
13 | *УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА |  |  |  | 3 | #REF!
13 | Устройство за механично подпомагане на циркулацията |  | 1 | Устройства с аксиален кръвоток | 3 | #REF! | 5 | 130000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток | 0 | #REF! |  | 130000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток | 0 | #REF! |  | 130000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
14 | *ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ |  |  |  | 176 | #REF!
14 | Транскатетърни клапни протези |  | 1 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие -балонноразгъващи се | 48 | #REF! | 200 | 37000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение - саморазгъващи се | 128 | #REF! |  | 37000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране | 0 | #REF! |  | 37000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
15 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕВРОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ |  |  |  | 565 | #REF! |  |  |  | Лечебно заведение за БМП
15.1 | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 1бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 5бр. платинена спирали | 1 | С допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 65 | #REF! | 75 | 8000
|  |  | 2 | Без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 4 | #REF! |  | 8000
15.2 | Медицински изделия за емболизация, прилагани в неврохирургията | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми | 1 | Балон за асистиране на койлинга | 0 | #REF! | 95 | 2200
|  |  | 2 | Стент за асистиране на койлинга | 41 | #REF! |  | 10000
|  |  | 3 | Устройство за отклоняване на кръвния поток | 32 | #REF! |  | 10000
|  |  | 4 | Микрокатетър | 0 | #REF! |  | 1575
|  |  | 5 | Микроводач | 0 | #REF! |  | 1035
|  |  | 6 | Платинена спирала | 9 | #REF! |  | 1590
15.3 | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията | Включващ 2 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 2 бр. платинена спирала и 2 бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | 29 | #REF! | 30 | 10000
15.4 | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 3бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | 17 | #REF! | 20 | 10000
15.5 | Клипси анивризмални |  | 1 | Титаниеви анивризмални клипси на Яшъргил | 368 | #REF! | 400 | 540
16 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ |  |  |  | 2153 | #REF! |  |  | -
16.1 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали |  | 1 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака | 69 | #REF! | 220 | 1440 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 2 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака с кейдж | 37 | #REF! |  | 1460 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 3 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака със заместител на прешлено тяло | 33 | #REF! |  | 1460 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 4 | Изделия за заден хирургичен достъп - задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа | 25 | #REF! |  | 3200 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 5 | Изделия за заден хирургичен достъп - задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа | 40 | #REF! |  | 5700 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
16.2 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали |  | 1 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - за открита хирургична техника | 315 | #REF! | 770 | 2396 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 2 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 23 | #REF! |  | 2800 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 3 | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - за открита хирургична техника | 307 | #REF! |  | 2400 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 4 | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 51 | #REF! |  | 2811 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 5 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за открита хирургична техника | 16 | #REF! |  | 2400 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 6 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 0 | #REF! |  | 2811 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
16.3 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел - системи за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло |  | 1 | Вертебропластика | 1129 | #REF! | 1340 | 2400 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
|  |  | 2 | Кифопластика | 108 | #REF! |  | 2600 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | ЛЗБМП
17 | ПОСТОЯНЕН ВЕНОЗЕН ПОРТ |  |  |  | 356 | #REF! |  |  |  | Лечебно заведение за БМП
17 | Постоянен венозен порт | Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране (фиксация) на инфузии на противотуморни лекарства, антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално хранене | 1 | Нисък профил на титаниевата камера със силиконов или полиуриетанов катетър излизащ на 90 0 ; силиконова мембрана | 276 | #REF! | 400 | 450
|  |  | 2 | Нисък профил камера от полисолфунат (без титаниева камера) със силиконова мембрана 12 мм; силиконов катетър | 80 | #REF! |  | 470
18 | *ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  | 5 | #REF!
18.1 | Импланти за невростимулация | Сакрална невромодулационна система за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция | 1 | Сетове за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция. Имплантируема нервностимулаторна система с условна ЯМР съвместимост за глава с пациентски програматор. | 5 | #REF! | 5 | 34475 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
18.2 | Импланти за невростимулация | Системи за дъблока мозъчна стимулация (ДМС) при пациенти с Болест на Паркинсон и дистонии | 1 | Системa, включващa пулсов генератор с незареждаща се батерия, интрацеребрални електроди и удължаващи кабели за връзка на интрацеребралните кабели с пулсовия генератор | xxxx |  | 10 | 40000 | НЗОК заплаща първична имплантация за пациенти с доказана лекарствена резистентност и изчерпани алтернативни подходи с МКБ G20, G24, G25 и проведено мултидисциплинарно обсъждане от комисия включваща невролози, неврохирурзи и психолог въз основа на осъществени – анамнеза, статус, Допа тест с UPDRS, МРТ, невропсихологично изследване и психиатрична консултация. | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Системa, включващa пулсов генератор със зареждаща се батерия, зарядно, пациентски програматор, интрацеребрални електроди и удължаващи кабели за връзка на интрацеребралните кабели с пулсовия генератор | xxxx |  | 3 | 60000 |  | Производител/ТЕ
18.3 | Импланти за невростимулация | Пулсов генератор за подмяна на изразходван генератор при пациенти с ДМС с Болест на Паркинсон и дистонии | 1 | Пулсов генератор с незареждаща се батерия | xxxx |  | 5 | 40000 | НЗОК заплаща за подмяна на батерията след изтичане на нейният експлоатационен срок - минумум 4 години след първичната имплантация. | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Пулсов генератор със зареждаща се батерия | xxxx |  | 2 | 40000 | НЗОК заплаща за подмяна на батерията след изтичане на нейният експлоатационен срок - минумум 9 години след първичната имплантация. | Производител/ТЕ
20 | СИСТЕМА ЗА АРТРОПЛАСТИКА НА РАМЕННА СТАВА |  |  |  | 1260 | #REF! |  |  | НЗОК заплаща при наличие на бюджетни средства за здравноосигурителни плащания за МИ, в резултат на реализиран по-малък разход за НЗОК за заплащаните групи. | Лечебно заведение за БМП
20.1 | Система за артропластика на раменна става | Системи за хемиартропластика на раменната става модулни | 1 | Системи за смяна на хумералната глава, включващи хумерални стебла | 180 | #REF! | 180 | 1440
|  |  | 2 | Системи за смяна на хумералната глава без хумерални стебла |  |  |  | 1440
|  |  | 3 | Системи за ресърфейсинг на хумералната глава |  |  |  | 1440
20.2 | Система за артропластика на раменна става | Системи за тотална замяна на раменната става (Включващи хумерални модули + гленоидална компонента) | 1 | Системи за смяна на хумералната глава, включващи хумерални стебла |  |  |  | 1440
|  |  | 2 | Системи за смяна на хумералната глава без хумерални стебла |  |  |  | 1440
20.3 | Система за артропластика на раменна става | Системи за тотална замяна на раменната става с обратен тип (ривърс / инвърс) протеза | 1 | Системи за смяна на хумералната глава, включващи хумерални стебла |  |  |  | 1440
20.4 | Система за артропластика на раменна става | Системи за ревизионна артропластика на раменната става | [5 empty] | 1440
21 | СИСТЕМА ЗА АРТРОПЛАСТИКА НА ЛАКЪТНА СТАВА |  |  |  | 1060 | #REF! |  |  | НЗОК заплаща при наличие на бюджетни средства за здравноосигурителни плащания за МИ, в резултат на реализиран по-малък разход за НЗОК за заплащаните групи. | Лечебно заведение за БМП
21.1 | Система за артропластика на лакътна става | Системи за хемиартропластика на лакътна става | 1 | Система за замяна на радиалната глава | 20 | #REF! | 20 | 1440
|  |  | 2 | Система за ресърфейсинг на дистален хумерус |  |  |  | 1440
|  |  | 3 | Система за латерален ресърфейсинг на проксимална улна |  |  |  | 1440
21.2 | Система за артропластика на лакътна става | Система за тотална артропластика на лакътна става | [5 empty] | 1440
22 | ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ |  |  |  | 520 | #REF! |  |  |  | Лечебно заведение за БМП
22.1 | Електрофизиология | Пачове за картографиране |  |  | 520 | #REF! | 570 | 2835
22.2 | Електрофизиология | Имплант за дългосрочно мониториране на ритъма |  |  | xxxx |  | 10 | 1600
Забележка:
*За групите, определени за заплащане на производител/ТЕ или техен упълномощен представител, ще се разглеждат всички ценови предложения на допуснатите заявители, като до втори кръг на преговори, ще се допуснат до три най-разходоефективните предложения.
**"Максимална прогнозна аналитична стойност за 1 брой МИ" е стойността до която НЗОК може да заплаща и е получена в резултат на извършени анализи по групите МИ, и планиране на бюджетните средства по ЗБНЗОК. Съответните аналитични стойности за групите МИ са индикативни и с тях следва да са съобразени ценовите предложения на участниците в процедурата.

## изчисления (hidden)
Приложение №1 |  |  |  | Раздел Б
Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на болничната медицинска помощ
изготвена по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Решение № РД-НС-......./........2018г.
Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | Максимална стойност, до която НЗОК заплаща за 1 бр. медицинско изделие | Прогнозен обем/брой за 12 месечен период | Обща сума за година | Условия за периодичност и/или количества на доставяните медицински изделия, заплащани от НЗОК | НЗОК заплаща доставените/вложени медицински изделия на:
1 | 2 | 3 | 4 | 5
[6 empty] | 74166 | 94835244.51
1 | СЪРДЕЧНА КЛАПНА ПРОТЕЗА |  |  |  |  | 3339 | 9488397.28
1.1 | Сърдечна клапна протеза | *Клапи - механични | 1 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие; шевен ринг с пиролитно или карбоново покритие и различен от Dacron | 3150.36 | 48 | 151217.28 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ | 52
|  |  | 2 | Пластини с пиролитно или карбоново покритие и шевен ринг, различен от Dacron | 3168 | 1197 | 3792096 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | С шевен ринг от Dacron | 3168 | 49 | 155232 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | С друго покритие, различно от пиролитно или карбоново и шевен ринг, различен от Dacron тук никога не е имало разход, дали да не отпадне? |  |  | 0 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
1.2 | Сърдечна клапна протеза | *Клапи - биологични | 1 | Със стент | 3145.5 | 840 | 2642220 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Без стент | 3240 | 4 | 12960 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | С използвани последно поколение технологии за антиминерализационна обработка срещу калцифициране | 3240 | 248 | 803520 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | Със саморазгъващ се стент и изцяло безшевно прикрепване на протезата | 3240 | 0 | 0 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Със стент без полиестер в конструкцията, 100% покрита с биологична тъкан, третирана против калцификация |  |  |  | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
1.3 | Сърдечна клапна протеза | *Рингове за клапна реконструкция (анулопластика) | 1 | Класически полутвърди и твърди, отворени и затворени | 1902 | 680 | 1293360 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | С 3D форма, позволяваща движение на различните части на пръстена | 2000 | 215 | 430000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
1.4 | Сърдечна клапна протеза | *Кондюит | 1 | С механична клапна протеза | 3240 | 41 | 132840 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | С биологична клапна протеза | 3240 | 1 | 3240 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | С оформени синуси наValsalva | 4482 | 16 | 71712 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
2 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА ГРЪДНА АОРТА |  |  |  |  | 308 | 323890 | - | Лечебно заведение за БМП
2 | Съдова протеза за гръдна аорта |  | 1 | Съдови протези с желатиново покритие | 732 | 113 | 82716
|  |  | 2 | Съдови протези с колагеново покритие | 498 | 163 | 81174
|  |  | 3 | Торакален стент графт | 5000 | 32 | 160000
3 | СЪДОВА ПРОТЕЗА ЗА КОРЕМНА АОРТА И ДИСТАЛНИ СЪДОВЕ |  |  |  |  | 1797 | 1159711 | - | Лечебно заведение за БМП или ТЕ - да се огледат справките
3.1 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | *Съдови протези - прави | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 1080 | 303 | 327240
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 666 | 71 | 47286
|  |  | 3.1 | Дакронови съдови протези тънкостенни | 856 | 20 | 17120
|  |  | 3.2 | Съдови протези тънкостенни - еPTFE | 924 | 533 | 492492
[8 empty] | - | Лечебно заведение за БМП или ТЕ - да се огледат справките
3.2 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | Съдови протези - бифуркационни | 1 | Дакронови съдови протези със сребърно покритие, сребърен ацетат, хепарин | 1075 | 191 | 205325
|  |  | 2 | Дакронови съдови протези с покритие от колаген или желатин | 1075 | 24 | 25800
[8 empty] | - | Лечебно заведение за БМП или ТЕ - да се огледат справките
3.3 | Съдова протеза за коремна аорта и дистални съдове | *Съдови заплатки | 1 | Дакронови | 110 | 87 | 9570
|  |  | 2 | Полиуретанови | 61.2 | 565 | 34578
|  |  | 3 | Заплатки от биологичен материал | 100 | 3 | 300
4 | СТЕНТ |  |  |  |  | 49371 | 40039029.03
4.1 | Стент | *Коронарен стент
4.1 | Стент |  | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана. | 472.5 | 0 | 0
|  |  | 1.2 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи кобалт, хром или платина | 140 | 481 | 67340
|  |  | 2 | Лекарствоотделящи (DES) | 766.67 | 38259 | 29332027.53
|  |  | 3 | Бифуркационни | 1034.64 | 380 | 393163.2
|  |  | 4 | Резорбируеми | 1062 | 13 | 13806
|  |  | 5 | Стент графт | 1327.5 | 27 | 35842.5
|  |  | 1 | Немедикаментоизлъчващи стентове | уууу | хххххх |  | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Лекарствоотделящи | уууу | хххххх |  | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Коронарни стентграфтове | уууу | хххххх |  | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.2 | Стент | Периферен стент
4.2.1 | Стент | Периферни стентове Периферни стентове, монтирани върху балон | 1.1 | Метални, без отделяне на лекарство, съдържащи никел, нитинол, неръждаема медицинска стомана. | 1008 | 348 | 350784
|  |  | 1.2 | Метални, съдържащи кобалт, хром или платина | 870 | 832 | 723840 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.2.2 | Стент | Саморазгъващи се периферни стентове | 1 | За артериални съдове | 970 | 1803 | 1748910 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | За венозни съдове | 1030.5 | 1 | 1030.5 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2.1 | За артериални и венозни съдове | 972 | 571 | 555012
|  |  | 3 | Стент графт за артериални съдове (покрит стент) | 900 | 88 | 79200 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | Вена кава филтър | 1030.5 | 48 | 49464 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Лекарствоотделящи за SFA | уууу | хххххх |  | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.2.3 | Стент | Периферни стентове | 1 | Каротидни | 1047.6 | 381 | 399135.6 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.2.4 | Стент | Периферени стентове | 1 | Протективни устройства за каротидно стентиране | 1047.6 | 319 | 334184.4 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.2.5 | Стент | Периферни стентове | 1 | Лекарствоотделящи за SFA | 805.5 | 111 | 89410.5
4.3 | Балони, излъчващи лекарство | Балони, излъчващи лекарство |  |  | 770 | 4681 | 3604370 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.4 | Емболизационни материали | За периферни съдове | 1 | Партикули - обикновени | 280 | 209 | 58520 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.5 | Медицински изделия за ротаблация | Сет за ротаблация, включващ катетър за ротаблация, 1 бр. устройство за придвижване на катетър, 1бр. водач за ротаблация |  |  | 1483.2 | 109 | 161668.8 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.6. | Устройства за затваряне на артериален канал |  | 1 | Устройства - никел/титан | 1200 | 17 | 20400 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Устройства – титан/керамика |  |  | 0 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Устройства – метални | 480 | 85 | 40800 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.7. | Устройства за запушване на абнормални съдови комуникации |  | 1 | Устройства – никел/титан | 480 | 1 | 480 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Устройства – титан/керамика |  |  | 0 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Устройства – метални | 480 | 3 | 1440 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
4.8 | Пачове за картографиране |  |  |  | 2835 | 520 | 1474200
4.9. | Стент графт за аорта | Стент графт за коремна аорта | 1 | Бифуркационен | 6000 | 84 | 504000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
5 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ТАЗОБЕДРЕНА СТАВА |  |  |  |  | 8077 | 10313736 |  | Лечебно заведение за БМП
5.1 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза циментно фиксирана: еднополюсна и двуполюсна | 1 | Еднополюсна моноартикуларна тип Austin-Moore със стебло с циментово закрепване, монолитна или модуларна | 1500 | 1244 | 1866000
|  |  | 2 | Еднополюсна биартикуларна със стебло с циментово закрепване, вкл. такива с антилуксационен дизайн | 1080 | 504 | 544320
|  |  | 3 | Двуполюсна циментно фиксирана със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и капсула от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1560 | 2011 | 3137160
|  |  | 4 | Двуполюсна циментно фиксирана с високотехнологичен дизайн и/или артикулация (офсет стебло, керамична глава, капсула от cross linked полиетилен) | 1080 | 117 | 126360
5.2 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна хибридна | 1 | Конвенционално безциментно стебло и циментна капсула със стандартна артикулация | 1556 | 216 | 336096
|  |  | 2 | Конвенционално циментно стебло и безциментна капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1080 | 65 | 70200
|  |  | 3 | Хибридни стави с подобрени, високотехнологични и допълнителни елементи при стеблото, капсулата или артикулацията (анатомични, офсетни или модулни стебла, cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, антипротрузионен ринг) | 1080 | 144 | 155520
5.3 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: двуполюсна безциментно фиксирана | 1 | Конвенционално стебло (право, с метадиафизарно закрепване, с частично или пълно остеоинтеграционно покритие), механична капсула с различно по тип закрепване (прес-фит, резбово, центростремително, с допълнителни профили), стандратна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1080 | 1061 | 1145880
|  |  | 2 | Технологично стебло с подобрени механични характеристики и/или разширени възможности в дизайна (анатомично с предимно метафизарно закрепване, офсет, модуларно с променлив ъгъл на шийката), механична капсула със стандартна артикулация (метална хром-кобалт глава и инлей от стандартен UHMWPE полиетилен) | 1080 | 844 | 911520
|  |  | 3 | Двуполюсна безциментна с артикулация с компоненти – глава и инлей - редуциращи фрикцията (cross-linked/вит.Е полиетилен, керамика, керамика-метал) | 1080 | 1556 | 1680480
5.4 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза тип “resurfacing” със запазване на бедрената шийка и част от главата | 1 | Кобалт-хром покривна бедрена шапка и ацетабуларна капсула с механично безвинтово прес-фит закрепване |  |  | 0
5.5 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: ревизионна | 1 | Система с ревизионно стебло с циментово закрепване и циментна капсула, със или без антипротрузионен ринг | 1080 | 55 | 59400
|  |  | 2 | Система с монолитно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 1080 | 55 | 59400
|  |  | 3 | Система с модуларно безциментно ревизионно стебло и циментна или безциментна капсула | 1080 | 171 | 184680
|  |  | 4 | Ревизионни системи с аугменти от трабекуларен метал за запълване на костни дефекти | 1080 | 16 | 17280
5.6 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: туморна | 1 | Системи със стандартни ацетабуларни капсули и монолитни или модуларни туморни стебла, позволяващи протезиране при различни по обем пострезекционни дефекти | 1080 | 8 | 8640
|  |  | 2 | Системи за тотално заместване на бедрената кост с артропластика на тазобедрената и колянната стави | 1080 | 1 | 1080
|  |  | 3 | Туморни тазови системи за ендопротезиране след периацетабуларни резекции: saddle и stem-cup дизайн на тазовата компонента | 1080 | 0 | 0
5.7 | Ставна протеза за тазобедрена става | Тазобедрена ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първично, ревизионно и туморно протезиране | 1080 | 9 | 9720
6 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА КОЛЯННА СТАВА |  |  |  |  | 2197 | 5982660
6.1 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза - първични | 1 | Уникондилна ендопротеза | 2970 | 188 | 558360
|  |  | 2 | Тотална колянна система с циментово закрепване със запазване на кръстните връзки | 2700 | 3 | 8100
|  |  | 3 | Тотална колянна система с циментово закрепване с жертване на кръстните връзки | 2700 | 1585 | 4279500
|  |  | 4 | Тотална колянна система с циментово закрепване с възможност за имплантиране на мобилна носеща платформа | 2700 | 237 | 639900
6.2 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: първична тотална с механично или хибридно закрепване | 1 | Колянна система с механично закрепване на бедрената компонента и циментно закрепване на тибиалната компонента | 2700 | 92 | 248400
|  |  | 2 | Колянна система с механично закрепване на бедрената и тибиалната компоненти | 2700 | 1 | 2700
6.3 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: патело-феморална за приложение при изолирана патело-феморална артроза | 1 | Система за изолирано патело-феморална артрпластика с пателарна и бедрена компоненти | 2700 | 0 | 0
6.4 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: ревизионна | 1 | Ревизионна модулна колянна система с офсет и набор от аугменти за компенсиране на костни дефекти | 2700 | 49 | 132300
|  |  | 2 | Ревизионна модулна колянна система с възможност за поставяне на стабилизиращи (constrained) инлеи | 2700 | 21 | 56700
|  |  | 3 | Ревизионна колянна система с аксиално-ротиращ се шарнир при медио-латерална нестабилност (axial rotating hinge) | 2700 | 16 | 43200
6.5 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: туморна | 1 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла, позволяващи ендопротезиране при различни по обем резекции | 2700 | 4 | 10800
|  |  | 2 | Модуларни системи с феморални и тибиални туморни стебла със стабилизиращ междукомпонентен шарнир при тежка колянна нестабилност | 2700 | 1 | 2700
6.6 | Ставна протеза за колянна става | Колянна ендопротеза: индивидуална | 1 | Индивидуални протези за първична, ревизионна и туморна колянна артропластика | 2700 |  | 0
7 | КОХЛЕАРНА ИМПЛАНТНА СИСТЕМА /КИС/ |  |  |  |  | 73 | 1568000
7.1 | КИС |  |  |  | 33600 | 33 | 1108800 | При първоначално имплантиране НЗОК заплаща стойността на цялата КИС по КП "Глухота - кохлеарна имплантация". | Производител/ТЕ
7.2 | Кохлеарен имплант /КИ/ |  |  |  | 22400 | 1 | 22400 | При необходимост от подмяна на КИ /след изтичане на гаранционния срок/ НЗОК заплаща реимплантацията и стойността само на КИ. | Лечебно заведение за БМП
7.3 | Речеви процесор |  |  |  | 11200 | 39 | 436800 | НЗОК заплаща при необходимост от подмяна след изтичане на 5 годишен гаранционен срок, по утвърден ред и критерии | Лечебно заведение за БМП
8 | ПОСТОЯНЕН КАРДИОСТИМУЛАТОР |  |  |  |  | 3902 | 7779521.96
8.1 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | *Еднокухинен | 1 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 2160 | 63 | 136080 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с пасивна фиксация | 1998 | 800 | 1598400 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - VVIR/SSIR/VVI/SSI | 1620 | 223 | 361260 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | Еднокухинни кардиостимулатори - VVI (SSI), в комплект с електрод с активна фиксация | 2133 | 43 | 91719 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Еднокухинни кардиостимулатори, с честотна адаптация - VVIR (SSIR), в комплект с електрод с активна фиксация | 1998 | 711 | 1420578 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
8.2 | Постоянен кардиостимулатор с електроди | Двукухинен | 1 | Двукухинни кардиостимулатори VDD, в комплект с един електрод | 2137.5 | 240 | 513000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 2160 | 39 | 84240 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с пасивна фиксация | 2052 | 213 | 437076 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода, съвместим с ЯМР изследване | 2088 | 267 | 557496 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - DDDR/DDD/VDD | 1296 | 179 | 231984 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 6 | Двукухинни кардиостимулатори DDD, в комплект с два електрода с активна фиксация | 2154.6 | 12 | 25855.2 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 7 | Двукухинни кардиостимулатори DDDR, в комплект с два електрода с активна фиксация | 2087.98 | 1112 | 2321833.76 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
9. | КОМПЛЕКТ С ЕЛЕКТРОД ЗА ВРЕМЕННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  |  | 225 | 31275 |  | Лечебно заведение за БМП
[5 empty] | 139 | 225 | 31275
10 | ЕЛЕКТРОДИ ЗА ПОСТОЯННА КАРДИОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  |  | 83 | 72224 |  | Лечебно заведение за БМП
10.1 | Електроди с активна фиксация (предсърден или камерен) |  |  |  | 440 | 35 | 15400
10.2 | Електроди с пасивна фиксация (предсърден или камерен) |  |  |  | 440 | 7 | 3080
10.3 | Епимиокарден електрод (униполярен; биполярен) |  |  |  | 612 | 12 | 7344
10.4 | Електрод за стимулация на лява камера |  |  |  | 1231 | 20 | 24620
10.5 | Дефибрилиращ електрод |  |  |  | 2420 | 9 | 21780
11 | МОЗЪЧНА ЛИКВОДРЕНИРАЩА КЛАПНА СИСТЕМА |  |  |  |  | 280 | 302400 |  | Лечебно заведение за БМП
11 | Мозъчна ликводренираща клапна система |  | 1 | Системи без програмируемо налягане. | 1080 | 159 | 171720
|  |  | 2 | Системи с програмируемо налягане. | 1080 | 121 | 130680
12 | РЕСИНХРОНИЗИРАЩА СИСТЕМА ЗА СТИМУЛАЦИЯ И/ИЛИ КАРДИОВЕРТЕР-ДЕФИБРИЛАТОР |  |  |  |  | 416 | 2427739 |  | Лечебно заведение за БМП
12.1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P |  | 1 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди | 5994 | 267 | 1600398
|  |  | 2 | Ресинхронизираща терапия - СRT-P система за стимулация в комплект с електроди, съвместима с ЯМР изследване. | 5200 | 1 | 5200
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-P | 3729 | 29 | 108141
12.2 | Имплантируем кардиовертер дефибрилатор: ICD IRT + ICD /CRT-D/ |  | 1 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод | 6000 | 47 | 282000
|  |  | 2 | Еднокухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD VR в комплект с електрод, съвместим с ЯМР изследване | 6000 | 3 | 18000
|  |  | 3 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD VR | 6000 | 7 | 42000
|  |  | 4 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди | 6000 | 28 | 168000
|  |  | 5 | Двукухинни Кардиовертер Дефибрилатори ICD DR в комплект с електроди, съвместим с ЯМР изследване | 6000 | 0 | 0
|  |  | 6 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - ICD DR | 6000 | 7 | 42000
|  |  | 7 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D в комплект с електроди | 6000 | 20 | 120000
|  |  | 8 | Кардиовертер дефибрилатор с Ресинхронизираща система за стимулация CRT-D, в комплект с електроди, съвместими с ЯМР изследване. | 6000 | 3 | 18000
|  |  | 9 | Пулс-генераторно устройство /реимплантация/ - CRT-D | 6000 | 4 | 24000
13 | УСТРОЙСТВО ЗА МЕХАНИЧНО ПОДПОМАГАНЕ НА ЦИРКУЛАЦИЯТА |  |  |  |  | 3 | 390000
13 | *Устройство за механично подпомагане на циркулацията |  | 1 | Устройства с аксиален кръвоток | 130000 | 3 | 390000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Моновентрикуларни устройства с пулсативен ток | 106962 | 0 | 0 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Бивентрикуларни устройства с пулсативен ток | 130000 | 0 | 0 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
14 | ТРАНСКАТЕТЪРНИ КЛАПНИ ПРОТЕЗИ |  |  |  |  | 176 | 7128000
14 | *Транскатетърни клапни протези |  | 1 | Транскатетърни клапни протези (ТКП) за аортна позиция с антифосфолипидно покритие | 40500 | 48 | 1944000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | ТКП за аортна позиция с антиминерализационна обработка от трето поколение | 40500 | 128 | 5184000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | ТКП за временно пулмонално клапно протезиране | 40500 | 0 | 0 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
15 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА НЕВРОХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА МОЗЪЧНО-СЪДОВИ ЗАБОЛЯВАНИЯ |  |  |  |  | 565 | 1955076.8 |  | Лечебно заведение за БМП
15.1 | Сет за емболизация на мозъчни аневризми, прилаган в неврохирургията | Включващ 1бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 5бр. платинена спирали | 1 | С допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 8000 | 65 | 520000
|  |  | 2 | Без допълнителна система за вторично отделяне на спиралите | 8000 | 4 | 32000
15.2 | Медицински изделия за емболизация, прилагани в неврохирургията | Емболизация на комплексни мозъчни аневризми | 1 | Балон за асистиране на койлинга | 2200 | 0 | 0
|  |  | 2 | Стент за асистиране на койлинга | 10000 | 41 | 410000
|  |  | 3 | Устройство за отклоняване на кръвния поток | 10000 | 32 | 320000
|  |  | 4 | Микрокатетър | 1575 | 0 | 0
|  |  | 5 | Микроводач | 1035 | 0 | 0
|  |  | 6 | Платинена спирала | 1595.2 | 9 | 14356.8
15.3 | Сет за емболизация на дурални артерио-венозни фистули, прилаган в неврохирургията | Включващ 2 бр. микрокатетър, 1 бр. микроводач, 2 бр. платинена спирала и 2 бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | 10000 | 29 | 290000
15.4 | Сет за емболизация на мозъчни артерио-венозни малформации, прилаган в неврохирургията | Включващ 2бр. микрокатетър, 1бр. микроводач, 3бр. емболизационен материал с бавна полимеризация |  |  | 10000 | 17 | 170000
15.5 | Клипси анивризмални |  | 1 | Титаниеви анивризмални клипси на Яшъргил | 540 | 368 | 198720
16 | *МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ |  |  |  |  | 2153 | 5237835.2 | -
16.1 | *Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на шийния отдел от немагнитизиращи материали |  | 1 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака | 1439.6 | 69 | 99332.4 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака с кейдж | 1460.88 | 37 | 54052.56 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Изделия за преден хирургичен достъп - шийна плака със заместител на прешлено тяло | 1461.88 | 33 | 48242.04 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | Изделия за заден хирургичен достъп - задна шийна винтова стабилизация без захващане на черепа | 3200 | 25 | 80000 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Изделия за заден хирургичен достъп - задна шийна винтова стабилизация със захващане на черепа | 5699 | 40 | 227960 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
16.2 | *Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел от немагнитизиращи материали |  | 1 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - за открита хирургична техника | 2396 | 315 | 754740 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Къса транспедикуларна стабилизация (4 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 2806.4 | 23 | 64547.2 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 3 | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - за открита хирургична техника | 2400 | 307 | 736800 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 4 | Средна транспедикуларна стабилизация (6-8 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 2811 | 51 | 143361 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 5 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за открита хирургична техника | 2400 | 16 | 38400 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 6 | Дълга транспедикуларна стабилизация (10-12 винта) - за прекутанна (минимално инвазивна) хирургична техника | 2811 | 0 | 0 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
16.3 | Медицински изделия за приложение в спиналната хирургия на торако-лумбалния отдел - системи за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло |  | 1 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - Вертебропластика | 2400 | 1129 | 2709600 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Система за перкутанни техники за укрепване на прешленното тяло - Кифопластика | 2600 | 108 | 280800 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
17 | ПОСТОЯНЕН ВЕНОЗЕН ПОРТ |  |  |  |  | 356 | 162534.24 |  | Лечебно заведение за БМП
17 | Постоянен венозен порт | Постоянен подкожен венозен порт за имплантиране (фиксация) на инфузии на противотуморни лекарства, антибиотици, водно-солеви разтвори и парентерално хранене | 1 | Нисък профил на титаниевата камера със силиконов или полиуриетанов катетър излизащ на 90 0 ; силиконова мембрана | 451.44 | 276 | 124597.44
|  |  | 2 | Нисък профил камера от полисолфунат (без титаниева камера) със силиконова мембрана 12 мм; силиконов катетър | 474.21 | 80 | 37936.8
18 | *ИМПЛАНТИ ЗА НЕВРОСТИМУЛАЦИЯ |  |  |  |  | 5 | 172375
18.1. | Импланти за невростимулация | Сакрална невромодулационна система за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция | 1 | Сетове за лечение на свръхактивен пикочен мехур, уринарна ретенция и фекална инконтиненция. Имплантируема нервностимулаторна система с условна ЯМР съвместимост за глава с пациентски програматор. | 34475 | 5 | 172375 | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител | Производител/ТЕ
18.2. | *Импланти за невростимулация | Системи за дъблока мозъчна стимулация (ДМС) при пациенти с Болест на Паркинсон и дистонии | 1 | Системa, включващa пулсов генератор с незареждаща се батерия, интрацеребрални електроди и удължаващи кабели за връзка на интрацеребралните кабели с пулсовия генератор | yyyy | xxxx |  | Условия на НЗОК-напр.срок, период, МКБ и т.н. | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Системa, включващa пулсов генератор със зареждаща се батерия, зарядно, пациентски програматор, интрацеребрални електроди и удължаващи кабели за връзка на интрацеребралните кабели с пулсовия генератор | yyyy | xxxx |  | Условия на НЗОК-напр.срок, период, МКБ и т.н. | Производител/ТЕ
18.3. | *Импланти за невростимулация | Пулсов генератор за подмяна на изразходван генератор при пациенти с ДМС с Болест на Паркинсон и дистонии | 1 | Пулсов генератор с незареждаща се батерия | yyyy | xxxx |  | Условия на НЗОК-напр.срок, период, МКБ и т.н. | Производител/ТЕ
|  |  | 2 | Пулсов генератор със зареждаща се батерия | yyyy | xxxx |  | Условия на НЗОК-напр.срок, период, МКБ и т.н. | Производител/ТЕ
19 | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПРИЛАГАНИ ПРИ ОНКОЛОГИЧНИ ТЕРАПИИ |  |  |  |  | 640 | 12840 |  | Лечебно заведение за БМП ?????
19.1 | Инфузионна система за еднократна употреба (филтър, анти-сифон вентил, силиконов изпомпващ сегмент, неусукващ се удължител, ролкова стоп скоба, защитна капачка) |  | 1 | Инфузионна система за еднократна употреба, без технологична възможност за проследяване и съхранение на оперативни данни, за всеки конкретен случай. | 0.5 | 0 | 0 | НЗОК заплаща при необходимост от прилагане на заплащани от НЗОК лекарствени продукти от Списък № РД-13-162/06.12.2017 г., прилагани за лечение на онкологични заболявания, за едно ЗОЛ веднъж месечно.
|  |  | 2 | Инфузионна система за еднократна употреба, с технологична възможност за проследяване и съхранение на оперативни данни, за всеки конкретен случай. | 96 | 40 | 3840
|  | Тук е необходима редакция на подгрупите |  |  | 15 | 600 | 9000
19.2.1 | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата |  | 1 | Адаптор за ампули, флакони и др. лекарствени форми и конвентор; | 5.26 | xxxx |  | НЗОК заплаща при необходимост от прилагане на заплащани от НЗОК лекарствени продукти от Списък № РД-13-162/06.12.2017 г., прилагани за лечение на онкологични заболявания, за едно ЗОЛ веднъж месечно.
|  |  | 2 | Адаптор за вход (контейнер за пациента) | 3.42 | xxxx
|  |  | 3 | Адаптор за спринцовка - за еднократна употреба - 1 бр. | 6.32 | xxxx
19.2.2 | Затворена система CSTHD при приложение на цитотоксични лекарствени продукти, която механично предотвратява навлизането на замърсители от околната среда в системата и освобождаване на опасни лекарствени продукти или концентрирани изпарения извън системата |  | 1 | Адаптор за ампули, флакони и др. лекарствени форми и конвентор; | 5.26 | xxxx
|  |  | 2 | Адаптор за вход (контейнер за пациента) | 3.42 | xxxx
|  |  | 3 | Адаптор за спринцовка - за многократна употреба - 1 бр. | 6.32 | xxxx
20 | СТАВНА ПРОТЕЗА ЗА ГОРЕН КРАЙНИК |  |  |  |  | 200 | 288000 | НЗОК заплаща при наличие на бюджетни средства за здравноосигурителни плащания за МИ, в резултат на реализиран по-малък разход за НЗОК за заплащаните групи. | Лечебно заведение за БМП
20.1 | Ставна протеза за горен крайник | Ставна протеза за раменна става | 1 | хеми, двуполюсна раменна протеза без значение от под типа | 1440 | 180 | 259200
|  | Ставна протеза за раменна става | 2 | ревърс раменна протеза без значение от под типа
|  | Ставна протеза за раменна става | 3 | ............................
20.2 | Ставна протеза за горен крайник | Ставна протеза за лакътна става | 1 | хеми, двуполюсна лакътна протеза без значение от под типа | 1440 | 20 | 28800
|  | Ставна протеза за лакътна става | 2 | частична лакътна протеза без значение от под типа
|  | Ставна протеза за лакътна става | 3 | ...................................
21 | ЕЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Лечебно заведение за БМП
21.1 | Електрофизиология | Пачове за картографиране | 1 | техн. характеристики, съгласно национален консултант по кардиолгия | yyyy | xxxx
| Електрофизиология | Имплант за дългосрочно мониториране на ритъма | 1 | техн. характеристики, съгласно национален консултант по кардиолгия | yyyy | xxxx
Забележки:
1. | Специфицираната максималната стойност, до която НЗОК заплаща, е на база аналитична информация и прогноза.
2. | За групите, определени за заплащане на производител/ТЕ или техен упълномощен представител, ще се разглеждат всички ценови предложения на допуснатите заявители, като до втори кръг на преговори, ще се допуснат до три най-разходоефективните предложения.

## Outpation-RazdelА
Раздел А
Спецификация с определени и групирани медицински изделия, прилагани в условията на извънболничната медицинска помощ, заплащани на лица, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти
изготвена по реда на Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Решение № РД-НС-04-60/22.10.2018г.
Пореден № | Група | Подгрупа | Група по технически изисквания | Технически изисквания | Условия за периодичност и/или количества на доставяните медицински изделия, заплащани от НЗОК
1. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНА ЗАХАР
1.1. |  | Тест-ленти за измерване на кръвна захар | 1 | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар чрез капилярна кръв | НЗОК заплаща: - при конвенционално лечение с инсулин ; - при интензифицирано лечение с инсулин - при интензифицирано лечение с инсулин на лица, ползващи инсулинови помпи със сензори, съгласно утвърдени медицински изисквания и/или указания
|  |  | 2 | Тест-ленти, приложими за апарати за измерване на кръвна захар чрез капилярна и венозна кръв
Апаратите за измерване на кръвна захар, за които са заявени съответни тест-ленти, следва да се осигуряват от заявителите, което се декларира в заявлението. Апаратите да са без необходимост от допълнително калибриране или кодиране; да осигуряват възможност за съхраняване на пациентските данни от измерванията с възможност за трансфер на данни с микро USB кабел и ползване на безплатна пациентска платформа.
1.2. |  | Медицински изделия за пациенти с инсулинова помпа | 1 | Инфузионен сет | НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 10 бр./месечно по медицински критерии и указания
|  |  | 2 | Резервоар за инсулин
|  |  | 3 | Сензори | НЗОК заплаща при интензифицирано лечение с инсулин до 5 бр./месечно по медицински критерии и указания
Инсулиновите помпи, за които заявените медицински изделия са предназначени за прилагане, следва да се осигуряват безвъзмедно от заявителите, което се декларира в заявлението. В заявлението се посочват конкретните модели инсулинови помпи, за които са приложими заявените медицински изделия.
2. | ИЗДЕЛИЯ ЗА СТОМИ
2.1.1. | Изделия за илео- и коло-стоми | Еднокомпонентни системи за възрастни | 1 | коло, затворена торбичка | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома
|  |  | 2 | илео и коло, отворена (с източване) торбичка
|  |  | 3 | капаче
2.1.2. |  | Еднокомпонентни системи за деца | 1 | илео и коло, отворена торбичка за деца
2.1.3. |  | Двукомпонентни системи за възрастни | 1 | двукомпонентна отворена торбичка с филтър
|  |  | 2 | двукомпонентна отворена торбичка
|  |  | 3 | двукомпонентна затворена торбичка с филтър
|  |  | 4 | двукомпонентна затворена торбичка
|  |  | 5 | коло-илео плочка
2.1.4. |  | Комплектен колостомен колектор | 1
2.1.5. |  | Иригационна система и аксесоари към нея – за многократна употреба | 1
2.1.6. |  | Двукомпонентни системи за деца | 1 | коло-илео затворена торбичка, детска
|  |  | 2 | коло-илео торбичка с източване , детска
|  |  | 3 | коло-илео плочка за деца
|  |  | 4 | капаче
2.2.1. | Изделия за цистостома и друг изкуствен отвор на пикочните пътища | Еднокомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, за една стома
2.2.2. |  | Двукомпонентни системи - за възрастни и деца | 1 | торбички
|  |  | 2 | плочки
2.2.3. |  | Катетър | 1 | външен, урошийт
2.2.4. |  | Торба | 1 | уринаторна, за нефростома
2.3 | Изделия за поддържане на стоми | Аксесоари | 1 | лечебна пудра | Стойността на изделията се включва в заплащаната от НЗОК индивидуална комбинация за съответното заболяване
|  |  | 2 | лечебна паста
|  |  | 3 | протективен крем/спрей
|  |  | 4 | кърпичка - почистваща/протективна
|  |  | 5 | колан за по-сигурно закрепване
3. | ИЗДЕЛИЯ ПРИ БУЛОЗНА ЕПИДЕРМОЛИЗА
3.1. | Незалепващи превръзки за пациенти с булозна епидермолиза | Превръзки | 1 | Абсорбиращи | НЗОК заплаща за набор от превръзки в зависимост от формата и тежестта на протичане на заболяването.
|  |  | 2 | Трансфериращи
3.2. |  | Марля | 1 | Стерилна вазелинова
3.3. |  | Лейкопласт | 1 | със Safetac /или подобен/ слой
3.4. |  | Бинтове | 1 | Тубуларни
4. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА СУБКУТАННА ИНФУЗИЯ
4.1. | Медицински изделия за субкутанна инфузия на имуноглобулини |  | 1 | Инфузионна помпа за амбулаторно приложение | НЗОК заплаща индивидуалната комбинация от изделия за период от 1 месец, съгласно утвърдени изисквания
|  |  | 2 | Инфузионен сет за прилагане с инфузионна помпа за амбулаторно приложение, включващ специална спринцовка за инфузионна помпа, трансферна игла и инжекционен сет със защитен механизъм.
5. | МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА КИСЛОРОДОТЕРАПИЯ - Кислороден концентратор 0-5 л/ минута |  |  |  | съгласно сключен договор с производител/ТЕ или техен упълномощен представител